CAPITOLO 12: L’energia e la quantità di moto

LA CONSERVAZIONE DELL’ENERGIA MECCANICA Verifica che l’energia meccanica (energia cinetica più energia potenziale) di un carrello in moto su un piano inclinato si conserva.

LA FISICA DELL’ESPERIMENTO Un carrello di massa m che scende lungo un piano inclinato costituito da una rotaia a cuscino d’aria si muove con attrito trascurabile. In queste condizioni l’unica forza non equilibrata che agisce sul carrello è quella di gravità. Quando il carrello si trova immobile alla sommità del piano inclinato, possiede solo energia potenziale gravitazionale; quando giunge al termine della rotaia possiede in pratica solo energia cinetica. Affinché l'energia meccanica del sistema si conservi, man mano che il carrello scende l'energia potenziale deve convertirsi in energia cinetica. Ci aspettiamo quindi che l’energia potenziale iniziale del carrello sia uguale all’energia cinetica alla fine della corsa in fondo al dislivello. Ricaviamo l'energia potenziale U=mgh iniziale del carrello posseduta alla quota di partenza h e la confrontiamo con l'energia cinetica K=1/2 mv² in fondo al dislivello, calcolata a partire dalla velocità v del carrello alla fine della corsa.

PER FARE L’ESPERIENZA STRUMENTI E MATERIALE Guida rettilinea a cuscino d’aria, carrello per la guida, due fototraguardi, metro, cronometro elettronico collegato ai fototraguardi, bilancia. STRUMENTI SENSIBILITA’ PORTATA Metro 1 mm 250 cm Cronometro 0,01 s Bilancia 1 g 1 kg Inclina la guida utilizzando gli appositi spessori o le viti di regolazione. Disponi i due fototraguardi, collegati a un cronometro digitale, verso l’estremità più bassa della guida, mettendoli più vicini possibile fra loro. Individua il punto medio tra i due fototraguardi. Per determinare l'energia potenziale U iniziale del carrello, devi conoscere la quota di partenza h. Per piccole inclinazioni della guida, h è molto piccolo, quindi conviene ricavarlo indirettamente. Lo puoi calcolare sfruttando la similitudine fra i triangoli ABC e DEF, cioè l:h = L:H, da cui h = lH/L, dove l è la distanza tra la posizione iniziale del carrello e il punto di mezzo fra i fototraguardi, L è la lunghezza della rotaia e H la sua altezza rispetto al piano d’appoggio. Per determinare l'energia cinetica K in fondo al dislivello, devi conoscere la velocità v del carrello alla fine della corsa. Per determinare v, misura il tempo t impiegato dal carrello a percorrere un breve tratto finale, la distanza d fra le due fotocellule collocate il più vicino possibile tra loro. Questa velocità v=d/t, così ricavata, è in verità una velocità media, che però approssima abbastanza bene la velocità istantanea del carrello nell’istante intermedio tra i due passaggi attraverso i fototraguardi.

PROCEDIMENTO Misura l'altezza H dell'estremità della rotaia e la sua lunghezza L. Misura la distanza d che separa i due fototraguardi. Misura la distanza l del punto medio fra i fototraguardi dal punto di partenza del carrello. Misura la massa m del carrello con una bilancia. Accendi il compressore, appoggia il carrello sulla guida nel punto stabilito e lascialo libero di scendere senza spinta iniziale. Misura con il cronometro il tempo t impiegato dal carrello a percorrere la distanza d. Ripeti le misure facendo partire il carrello da posizioni diverse lungo la rotaia, progressivamente più vicine ai fototraguardi.

DATI RACCOLTI Ora registra i dati nella tabella: Colonna 1: contiene i dati dell’altezza H dell’estremità della rotaia, della sua lunghezza L, della massa m del carrello, della distanza d tra i fototraguardi. Colonna 2: contiene i valori della distanza l tra la posizione iniziale del carrello e il punto di mezzo tra i due fototraguardi. Colonna 4: contiene il tempo t, misurato dal cronometro, impiegato per percorrere la distanza d. L’incertezza sulle misure di lunghezza (H, L, d, h) è la sensibilità del metro utilizzato o della scala graduata della rotaia. L’incertezza sulla misura di l è doppia delle precedenti per tener conto dell’errore nella individuazione del punto di mezzo tra i due fototraguardi. L’incertezza sulle misure di tempo è data dalla sensibilità del cronometro usato. 1 2 3 4 5 6 7 dati l(m) h (m) t (s) U(J) v(m/s) K(J) H= L= m= d=

ELABORAZIONE DEI DATI Completa la tabella precedente con l’elaborazione dei dati raccolti. Colonna 3: per ogni riga calcola il dislivello h di cui scende il carrello come: h = l H /L. Colonna 5: per ogni riga calcola l'energia potenziale iniziale U del carrello: U=mgh. Colonna 6: calcola per ogni riga la velocità v del carrello come rapporto tra la distanza d e il tempo t, assumendo che esprima con buona approssimazione il valore della velocità al termine della corsa. Colonna 7: calcola l'energia cinetica K posseduta dal carrello come K=mv2/2. Calcola l’incertezza da associare ai valori dell’energia potenziale, della velocità, dell’energia cinetica nelle colonne 5, 6, 7 tenendo conto delle regole di propagazione delle incertezze:

CONCLUSIONI Come varia l’energia potenziale al variare dell’altezza h? Confronta l’andamento dei valori dell’energia cinetica finale del carrello con l’altezza h da cui è lasciato partire. Che cosa noti? Confronta, riga per riga, i valori dell’energia potenziale nella colonna 5 con i valori dell’energia cinetica nella colonna 7. Che cosa noti? Quali conclusioni puoi trarre dai risultati di questo esperimento ?

TEST 1. Nell’esperimento che hai svolto, in quale punto della discesa il valore dell’energia cinetica è uguale a quello dell’energia potenziale? Nel punto in cui la velocità è la metà di quella finale. Nel punto corrispondente a ½ l. Nel punto corrispondente all’altezza ½ h rispetto al valore iniziale dell’altezza. In nessun punto. 2. Un carrello parte da fermo e scende lungo una rotaia a cuscino d’aria; la velocità istantanea che possiede al termine della discesa risulta v=0,5 m/s. Se l’energia si è conservata, si può dedurre che il dislivello h tra il punto di partenza e quello di arrivo è: 3,5 cm 1,3 cm 1,3 mm non è determinabile senza conoscere la massa del carrello. 3. In un esperimento come quello appena svolto, la massa m del carrello era nota con un’incertezza trascurabile, la distanza d con un’incertezza percentuale del 2% e il tempo medio con un’incertezza percentuale del 3%. L’incertezza percentuale relativa al valore dell’energia cinetica risulta: 1% 5% 6% 10% 4) Immaginiamo di posizionare sulla rotaia il primo fototraguardo in prossimità del punto di partenza del carrello e il secondo nel punto di arrivo. In questo caso i risultati ottenuti dall’esperimento in merito alla conservazione dell’energia sarebbero stati corretti, perché l’energia cinetica non dipende dalla posizione dei fototraguardi. corretti, perché la somma dell’energia cinetica e di quella potenziale non cambia. errati, perché il procedimento seguito non funziona quando la velocità iniziale è nulla. errati, perché si sarebbe misurata la velocità media sull’intera discesa e non quella finale.