Per una maggiore chiarezza, di seguito si elencano le descrizioni di alcuni termini molto utilizzati nella direttiva.

Dispositivo medico  qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi.

Accessorio  nella direttiva è un prodotto che, pur non essendo un dispositivo, è destinato in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante stesso.

Fabbricante  la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto. Gli obblighi del decreto che si impongono al fabbricante valgono infatti anche per la persona fisica o giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo, etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome.

Dispositivi su misura  dispositivi destinati ad essere utilizzati da un solo paziente. Nel caso dei dispositivi realizzati in laboratorio non sarà quindi necessaria una marchiatura CE, ma essi dovranno essere corredati da una Dichiarazione di Conformità e da un’etichetta specifica (oltre al fascicolo tecnico previsto: informazioni, istruzioni ecc.).

Destinazione  l'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo o nel materiale pubblicitario.

Immissione in commercio  la prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo.

Messa in servizio  la fase in cui il dispositivo è stato reso disponibile all’utilizzatore finale in quanto pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione d’uso.

Mandatario  la persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell’Unione europea che, dopo essere stata espressamente designata dal fabbricante, agisce e può essere interpellata dalle autorità nazionali competenti e dagli organismi comunitari in vece del fabbricante per quanto riguarda gli obblighi che il presente decreto impone a quest’ultimo;

Durata del dispositivo  è distinta in:

- temporanea  riguarda i dispositivi destinati ad essere utilizzati di norma per una durata continua inferiore a 60 minuti (per esempio, cucchiai, dime ecc.).

- breve termine  riguarda i dispositivi destinati ad essere utilizzati di norma per una durata continua inferiore a 30 giorni (per esempio, provvisori). Se vengono predisposti elementi provvisori per i quali si prevede una durata superiore ai 30 giorni (per esempio, quelli su impianti) nella progettazione andrà evidenziato il tempo massimo di durata.

- lungo termine  riguarda i dispositivi destinati ad essere utilizzati di norma per una durata continua superiore a 30 giorni (dispositivo su misura definitivo).

- durata continua  nel calcolo della durata, intende un effettivo uso ininterrotto del dispositivo per quella che è la sua destinazione. È comunque considerato un prolungamento dell’utilizzo corrispondente a una durata continua l’uso di un dispositivo che venga interrotto per consentire la sua immediata sostituzione con lo stesso dispositivo o con uno identico.

Prescrizione  detta anche progettazione clinica, è un documento obbligatorio firmato dal clinico (o redatto anche da un'altra persona che vi sia autorizzata in virtù delle sue qualifiche professionali) che dà il via al ciclo produttivo del dispositivo su misura. Costituisce la progettazione clinica del dispositivo prescritto ed è fondamentale che contenga quanti più dati possibile per consentire una valutazione individuale dei rischi. Deve contenere il nome del medico o della persona autorizzata che ha prescritto il dispositivo, il numero di iscrizione all’albo degli odontoiatri e la provincia di appartenenza, il nome del paziente (o un acronimo/codice fiscale) e soprattutto le caratteristiche specifiche del dispositivo e gli elementi sui quali andrà posizionato (questo serve anche ad evitare che altre eventuali protesi già presenti nel cavo orale o installate successivamente possano essere attribuite al fabbricante). Va inoltre ricordato che l’ odontoiatra deve autorizzare – in ogni singola prescrizione – l’ eventuale ricorso a terzi per la realizzazione del dispositivo, sia parziale che totale.

## AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA’

DELLE REGIONI A STATUTO

ORDINARIO E SPECIALE

LORO SEDI

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA’

DELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

LORO SEDI

e per conoscenza

AI COMMISSARI DI GOVERNO

LORO SEDI

Direttiva 93/42/CEE - dispositivi dentali su misura: Adempimenti del settore odontoiatrico ed odontotecnico.

Con nota pari numero DPS/VI/16AG/1493 del 12-6-1998 sono state date indicazioni e chiarimenti sull’attuazione della direttiva 93/42/CEE, relativa ai dispositivi medici, per quanto concerne gli adempimenti di interesse degli odontoiatri e degli odontotecnici.

La normativa è entrata pienamente in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea a partire dal 15 giugno 1998.

Le difficoltà riscontrate nella pratica applicazione della normativa e gli ulteriori approfondimenti della problematica hanno suggerito l’opportunità di alcune modifiche ed integrazioni alle indicazioni già fornite, ivi compresa la modulistica allegata .

Le indicazioni e la modulistica sono riproposte, pertanto, nel nuovo testo allegato, che sostituisce a tutti gli effetti quello della richiamata nota del 12/6/1998.

Gli assessorati alla sanità sono invitati a voler trasmettere la presente nota alle aziende sanitarie  perché invitino i medici-dentisti, gli odontoiatri e gli odontotecnici al rispetto dei contenuti della stessa.

Si fa presente, altresì, che la presente nota è riportata al sito Internet del Ministero della sanità : www.sanita.it/ .

#### IL DIRIGENTE GENERALE

(Raffaele D’ARI)

Direttiva 93/42/CEE - dispositivi dentali su misura:

Adempimenti del settore odontoiatrico ed odontotecnico

La Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici recepita dall’Italia con il D.L.vo 24 febbraio 1997, n.46, (Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 54 del 6 marzo 1997) stabilisce che a partire dal 15 giugno 1998 i fabbricanti di dispositivi medici possono immettere in commercio solo prodotti recanti la marcatura CE.

I dispositivi medici su misura, quelli cioè fabbricati appositamente sulla base di una prescrizione medica e destinati ad essere utilizzati solo per un determinato paziente, non devono essere marcati CE; i fabbricanti di detti dispositivi sono obbligati, comunque, a redarre la dichiarazione prevista dall’allegato VIII del D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46 sopracitato, correntemente denominata dichiarazione di conformità del fabbricante alla direttiva 93/42 CEE.

Sia la dichiarazione di conformità del fabbricante alla direttiva 93/42/CEE (dei dispositivi su misura e non) sia la marcatura CE rappresentano l’evidenza oggettiva che sono stati rispettati i Requisiti Essenziali previsti dal D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46  e che, quindi, il dispositivo medico è stato fabbricato rispettando i criteri essenziali di sicurezza per il paziente, l’utilizzatore finale ed eventualmente terzi.

Ciò premesso con la presente nota si forniscono ulteriori chiarimenti per lo specifico settore odontotecnico ed odontoiatrico e si illustrano gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore.

*********************

Per quanto riguarda il settore odontoiatrico, si fa presente che il medico dentista - odontoiatra deve formalizzare, in una prescrizione scritta, le caratteristiche del dispositivo su misura richiesto per un determinato paziente, specificandone le caratteristiche di progettazione che consentiranno la costruzione del dispositivo stesso.

Alla presente nota vengono allegati due fac-simili di detta prescrizione medica che riguardano rispettivamente le protesi dentali (Allegato 1) ed i dispositivi per l’ortodonzia (Allegato 2), che dovranno essere trasmessi dal medico prescrittore al fabbricante (odontotecnico).

*********************

L’odontotecnico, in qualità di fabbricante, deve dare garanzia che il dispositivo su misura sia fabbricato in modo da non compromettere la sicurezza del paziente, dell’utilizzatore finale ed eventualmente di terzi e, in maniera più specifica, deve dimostrare di attenersi a quanto previsto dall’Allegato I del D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46, riguardante i requisiti essenziali dei dispositivi medici.

L’odontotecnico deve fra l’altro:

- definire e documentare le proprie procedure di lavorazione;

- analizzare i rischi ascrivibili all’uso del dispositivo su misura fabbricato, con particolare riferimento alla compatibilità dei materiali utilizzati;

- dotare il dispositivo fabbricato di etichetta e di foglio illustrativo contenente le istruzioni per l’uso in cui vengono indicate le informazioni che consentono un utilizzo sicuro del dispositivo, compresi gli eventuali rischi residui di livello accettabile che non è stato in grado di rimuovere. Allegato alla presente nota viene fornito il facsimile di etichetta (Allegato 3) e le informazioni generali per la compilazione del foglio illustrativo (Allegato 4). Viene, altresì, allegata una guida in cui vengono indicate quali delle predette informazioni devono essere fornite dal fabbricante al medico dentista e quali devono essere fornite dal fabbricante al paziente tramite il dentista (Allegato 5).

- i fabbricanti devono redigere, per ciascun dispositivo, la dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE prevista dall’Allegato VIII del D.L.vo 24 febbraio 1997 n.46. Allegato alla presente nota viene fornito un fac-simile di tale dichiarazione. L’originale della dichiarazione di conformità deve essere tenuto a disposizione del Ministero della Sanità, Autorità Competente ai sensi del D.L. 46/97 (Allegato 6). Al medico prescrittore devono essere consegnate due copie della dichiarazione. La prima copia (testo integrale della dichiarazione) deve essere conservata dal medico agli atti del proprio studio; la seconda copia (priva dei dati anagrafici, salvo il numero di iscrizione, e della firma del fabbricante) deve essere consegnata al paziente;

- predisporre il fascicolo tecnico, richiesto dall’Allegato VIII del D.L.vo 24 febbraio 1997, n.46 , che comprende tutte le informazioni relative al dispositivo, tra cui:

- la descrizione del dispositivo

- il procedimento di fabbricazione adottato

- i controlli su ogni fase produttiva e sul prodotto finito

- la rintracciabilità delle materie prime utilizzate e loro caratteristiche di idoneità

- la descrizione delle apparecchiature impiegate e loro modalità di gestione

- la descrizione delle modalità di confezionamento

- conservare in un archivio, per almeno cinque anni, la prescrizione del medico, la dichiarazione di conformità del fabbricante alla direttiva 93/42/CEE, l’etichetta, il foglietto delle istruzioni per l’uso ed il fascicolo tecnico.

Per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti a cui è tenuto il fabbricante di dispositivi su misura si ricorda che lo stesso, ai sensi degli articoli 11, comma 6 e 7, e 13, comma 1 e 2, del decreto legislativo 46/1997, deve iscriversi e registrarsi presso il Ministero della Sanità.

Premesso che fino al 14 giugno era prevista la possibilità di iscrizione in deroga (cioè senza l’adeguamento a quanto previsto dal decreto legislativo 46/97), a partire dal 15 giugno 1998 il Ministero della Sanità ha iniziato ad assegnare i numeri di registrazione, quali fabbricanti di dispositivi medici, a coloro che hanno inviato la dichiarazione di operare in conformità unitamente alle schede di rilevazione dei dati debitamente compilate.

Ai fini della registrazione è necessario inviare, in un’unica spedizione, la seguente documentazione predisposta secondo moduli che si allegano in facsimile:

- dichiarazione di operare in conformità (DICODO - Allegato 7)

- scheda di rilevazione dei dati relativi al fabbricante (FSM - Allegato 8)

- scheda di rilevazione dei dispositivi medici su misura, una per ogni tipologia di prodotto (DMSM - Allegato 9)

Per quanto riguarda gli aggiornamenti da effettuare ogni sei mesi, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 dello stesso decreto legislativo 46/97, si precisa che è necessario inviare al Ministero della Sanità una dichiarazione solo nel caso di variazione. Per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità;  ciò consentirà di mantenere aggiornata la banca dati dei fabbricanti e dei dispositivi .

ALLEGATO 1

| MITTENTE |  | DESTINATARIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEDICO |  | LABORATORIO |  |
| Partita Iva / C.F. |  | partita Iva / C.F. |  |
| n. iscrizione albo odontoiatri e/o medici |  | n. registrazione Ministero Sanità |  |
| provincia in cui si è iscritti |  |  |  |
| STUDIO |  |  |  |
| Ragione sociale |  | Ragione sociale |  |
| VIA |  | VIA |  |
| CITTA’ |  | CITTA’ |  |
| Telefono |  | Telefono |  |

| PRESCRIZIONE NUMERO | DATA |
| --- | --- |

SI RICHIEDE PER IL PAZIENTE

| COGNOME E NOME OVVERO CODICE FISCALE |
| --- |
| SESSO ( M ( F | ETA’ | ( BRUXISTA |
| ALTRI DISPOSITIVI PRESENTI E LORO MATERIALI COSTITUTIVI |  |
| PARTICOLARI PRECAUZIONI DA ADOTTARE NELLA FABBRICAZIONE |  |

LA REALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA

|  | FORMA DEL VISO |
| --- | --- |
| 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 |  |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ( ( ( |
| 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 | ( ( ( |

| COLORE | CAMPIONARIO |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DI LEGA DA UTILIZZARE | ( ORO | ( PALLADIATA | ( Cr.Co | ( altro |

MATERIALI ALLEGATI

| ( FOTO | ( DIAPOSITIVE | ( CERATURA DIAGNOSTICA | ( MODELLI STUDIO | ( MODELLI GIA’ SVILUPPATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( SUP ( INF |  |
| ( IMPRONTE | RILEVATE IN | DISINFETTATE CON |

REGISTRAZIONI OCCLUSALI

| ( CERE | ( SILICONI | ( RESINE | ( GESSO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ARCO FACCIALE | ( REGISTRAZIONE PANTOGRAFICA |

| 1( PROVA PER |  | FIRMA DEL MEDICO PRESCRITTORE |
| --- | --- | --- |
| 2( PROVA PER |  |  |
| 3( PROVA PER |  |  |
| CONSEGNA PER |  |  |

ALLEGATO 2

| MITTENTE |  | DESTINATARIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MEDICO |  | LABORATORIO |  |
| Partita Iva / C.F. |  | partita Iva / C.F. |  |
| n. iscrizione albo odontoiatri e/o medici |  | n. registrazione Ministero Sanità |  |
| provincia in cui si è iscritti |  |  |  |
| STUDIO |  |  |  |
| Ragione sociale |  | Ragione sociale |  |
| VIA |  | VIA |  |
| CITTA’ |  | CITTA’ |  |
| Telefono |  | Telefono |  |

| PRESCRIZIONE NUMERO | DATA |
| --- | --- |

SI RICHIEDE PER IL PAZIENTE

| COGNOME E NOME OVVERO CODICE FISCALE |
| --- |
| SESSO ( M ( F | ETA’ | ( BRUXISTA |
| ALTRI DISPOSITIVI PRESENTI E LORO MATERIALI COSTITUTIVI |  |
| PARTICOLARI PRECAUZIONI DA ADOTTARE NELLA FABBRICAZIONE |  |

LA REALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA IDENTIFICATO CON IL NOME DI

CON INSERITO I SEGUENTI DISPOSITIVI

| MOLLE | ARCHI | VITI | GANCI |
| --- | --- | --- | --- |
| Altro |

ORTODONZIA MOBILE

| PIANO | ( MASTICANTE | ( LISCIO | ( altro |
| --- | --- | --- | --- |
| COSTRUZIONE | ( COME CERA | ( CON ARCO FACCIALE | ( altro |

ORTODONZIA FISSA

| ( BANDE DA NOI FORNITE |  |  | su |
| --- | --- | --- | --- |
| ( BANDE DA VOI ADATTATE |  |  | su |
| ( ATTACCHI DA PUNTARE | TIPO | ( VES ( PAL | su |
| ( ATTACCHI DIRETTI | TIPO | ( VES ( PAL | su |
| ( ATTACCHI INDIRETTI | TIPO | ( VES ( PAL | su |
| ( BOTTONI - CLEATS | TIPO | ( VES ( PAL | su |

ORTODONZIA POSIZIONATORE

| MATERIALI | ( CAUCCIU’ | ( VINILICO | ( SILICONE | ( altro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUSILIARI | ( GANCI | ( GUIDE | ( altro |  |

MATERIALI ALLEGATI

| ( MODELLI | ( SUP ( INF | ( RIF. CEFALOM. | ( CERA | ( altro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( BANDE | ( ATTACCHI | ( ARCO FACCIALE | ( CERA COSTRUZIONE |  |
| ( IMPRONTE | ( SUP ( INF | DISINFETTATE CON |

| CONSEGNA PER |  | FIRMA DEL MEDICO PRESCRITTORE |
| --- | --- | --- |

ALLEGATO 3

ETICHETTA

LA CONFEZIONE CONTIENE UN

DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA

AD USO ODONTOIATRICO

dati identificativi del dispositivo contenuto

(ES. PROTESI  ...)

FABBRICATO DA

LABORATORIO

indirizzo

cap e città

telefono

N. ISCRIZIONE REGISTRO MINISTERO SANITA’

CODICE LAVORO

DATA DI CONSEGNA

TERMINI PER L’UTILIZZAZIONE : 30 GIORNI

(dalla data di consegna)

CONDIZIONI SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E/O MANIPOLAZIONE

( CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO

( CONSERVARE AL RIPARO DA FONTI DI CALORE

( MANEGGIARE CON CURA

( NON STERILIZZARE A CALDO

(     FOGLIO ILLUSTRATIVO ALLEGATO

ALLEGATO 4

##### INFORMAZIONI GENERALI

- IL DISPOSITIVO MEDICO E’ STATO PROGETTATO, SVILUPPATO, PRODOTTO E RIFINITO PER ASSICURARE LA MASSIMA SICUREZZA IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL CASO IN OGGETTO E COMPATIBILMENTE CON LO SVILUPPO TECNOLOGICO ATTUALE.

CIO’ NONOSTANTE E’ FONDAMENTALE CONOSCERE E SEGUIRE ALCUNE REGOLE BASILARI PER  OTTENERE IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE.

- IL DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA OGGETTO DI QUESTA NOTA INFORMATIVA E’ STATO PROGETTATO TECNICAMENTE E REALIZZATO NEL RISPETTO DELLO SPECIFICO PROTOCOLLO OPERATIVO ELABORATO DALL’ .... .

- IL DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA OGGETTO DI QUESTA NOTA INFORMATIVA E’ STATO REALIZZATO CON L’IMPIEGO DI MATERIALI CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE DI IDONEITA’ ASSOLUTA (GARANTITA DALLA MARCATURA CE) E SONO STATI SCELTI SULLA BASE DELLA RISPONDENZA A SPECIFICHE NORMATIVE TECNICHE.

PER LA PRECISIONE SONO STATE IMPIEGATE :

( LEGA NOBILE PER METALLO-CERAMICA CONTENENTE

( LEGA NON NOBILE PER METALLO CERAMICA CONTENENTE

( RESINA TRADIZIONALE (TERMOPOLIMERIZZANTE IN ACQUA A 60 GRADI E 2 ATM)

( RESINA  COMPOSITA FOTOPOLIMERIZZABILE

( POLICARBONATI

( CERAMICA

(

- LA RESPONSABILITA’ DEL FABBRICANTE  E’ RELATIVA SOLO ALLA SCELTA DI NATURA PROGETTUALE TECNICA, ALLA SCELTA DEI MATERIALI, ALLE SCELTE RELATIVE AI METODI E MODI DI COSTRUZIONE E ALL’IMBALLAGGIO.

AVVERTENZE

- QUALORA SI RISCONTRI UN’USURA ECCESSIVA DEI MATERIALI, RIVOLGERSI AL PROPRIO CURANTE

- E’ NECESSARIO MANTENERE UN BUON LIVELLO DI IGIENE ORALE PER GARANTIRE UN USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO.

- SE IL DISPOSITIVO MEDICO E’ REALIZZATO IN RESINA POTREBBERO VERIFICARSI DECOLORAZIONI: CIO’ NON ALTERA LE SUE PRESTAZIONI

PRECAUZIONI

- NON CAPOVOLGERE LA CONFEZIONE

- NON SBATTERE L’INVOLUCRO

- NON ESPORRE AL SOLE O A FONTI DI CALORE

ISTRUZIONI PER L’USO

- ESEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE I CONTROLLI PERIODICI COSI’ COME PREVISTO DAL CURANTE

- ESEGUIRE CON REGOLARITA’ LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PREVISTE

- ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE EVENTUALI OPERAZIONI DI APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO

- UTILIZZARE PER LA PULIZIA SOLO I PRODOTTI CONSIGLIATI

ALLEGATO 5

DESTINATARI DELLE ISTRUZIONI DI CUI AL PUNTO 13.6 DELL’ALLEGATO I°

DEL DECRETO LEGISLATIVO 46/97.

| Informazioni da fornire al dentista | Istruzioni tecniche per l’uso da fornire al paziente (*) |
| --- | --- |
| Istruzioni per l’installazione | Copia dell’etichetta |
| Avvertenze per eventuali connessioni ad altri dispositivi presenti | Prestazioni previste del dispositivo ed eventuali effetti collaterali indesiderati |
| Informazioni per la verifica di una corretta installazione e di un funzionamento adeguato e sicuro | Informazioni per la verifica di una corretta installazione ed un funzionamento adeguato e sicuro |
| Natura e frequenza delle operazioni di manutenzione | Natura e frequenza delle operazioni di manutenzione |
| Avvertenze per eventuali trattamenti o manipolazioni precedenti l’utilizzazione | Rischi di interferenze addebitabili al dispositivo durante indagini o trattamenti specifici |
| Precauzioni in caso di cambiamento delle prestazioni |  |
| Precauzioni in caso di esposizione a particolari condizioni ambientali |  |
| Precauzioni in caso di imprevisti connessi all’eliminazione del dispositivo |  |
| Il grado di precisione |  |

(*) Le istruzioni tecniche fornite dal fabbricante e destinate al paziente possono essere incorporate nelle istruzioni d’uso tecniche e cliniche di competenza del dentista.

ALLEGATO 6

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL FABBRICANTE

ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Dichiarazione numero ……………….

IL FABBRICANTE

LABORATORIO

indirizzo

cap e città

telefono

N. ISCRIZIONE REGISTRO MINISTERO SANITA’……………..

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’

CHE IL DISPOSITIVO MEDICO I CUI DATI DI IDENTIFICAZIONE SONO

Descrizione del dispositivo

E’ STATO FABBRICATO PER IL PAZIENTE

COGNOME E NOME OVVERO CODICE FISCALE

ED E’ PERTANTO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A QUEST’ULTIMO.

SI DICHIARA INOLTRE CHE IL DISPOSITIVO FORNITO CORRISPONDE ALLE SPECIFICHE ESPRESSE NELLA PRESCRIZIONE DEL MEDICO/ODONTOIATRA

COGNOME E NOME DEL MEDICO

STUDIO RICHIEDENTE

indirizzo

cap e città

telefono

IL DISPOSITIVO SU MISURA OGGETTO DI QUESTA DICHIARAZIONE E’ CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI ENUNCIATI ALL’ALLEGATO I E AI DISPOSTI DELL’ALLEGATO VIII DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE.

(Specificare eventuali rischi non eliminabili e le relative motivazioni)

LUOGO E DATA							FIRMA DEL FABBRICANTE

___________________________________			___________________________________

(titolare o legale rappresentante)

N.B. La copia per il paziente non deve essere firmata e non deve contenere  i dati anagrafici del fabbricate ma solo il numero di iscrizione al Ministero della sanità.

ALLEGATO 6 BIS

(ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL’ODONTOIATRA ALL’ASSISTITO)

Io sottoscritto dott.................

ATTESTO

che la protesi del Signor ............................................................................................................…...,

come da dichiarazione di conformità  n.................... del Laboratorio odontotecnico registrato presso il Ministero della Sanità con il numero.........................., è stata fabbricata dal predetto Laboratorio nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e qualità di cui agli allegati I ed VIII della Direttiva 93/42/CEE utilizzando i seguenti materiali:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La suddetta dichiarazione di conformità è conservata agli atti del mio studio ed è a  disposizione dell’assistito per i prossimi cinque anni.

Firma dell’odontoiatra

............................................

ALLEGATO 7

DICODO

Dichiarazione per fabbricanti di dispositivi “su misura”

N.B. SULLA BUSTA DEVE ESSERE INDICATO:

“DOMANDA ISCRIZIONE EX D.LEG.VO. 46/ 97 Rif. A01”

Spett.le

Ministero della Sanità

Dipartimento delle Professioni Sanitarie, delle Risorse Umane e Tecnologiche in sanità e dell’assistenza sanitaria di competenza statale

Piazzale dell’industria 20

00144 ROMA/EUR

Il sottoscritto…………………………………………………………………………, nato a ………………….  il ……………….. nella veste di titolare/legale rappresentante di ……………………………… ………………………………………………………………………………………….. sede in .................................. ... Via/Piazza ..................................................................................... n..............,

C.A.P. ..............	Comune.............................................................................................................. 	Prov. .......,

C.F. o P.IVA ......................................................... 	R.I. ..............................................................,

con la presente richiede a codesto Ministero di essere registrato e iscritto quale:

fabbricante di dispositivi medici “su misura” che immette in commercio a proprio nome

(art.13 c.1 e art. 11 c.7 del D.lgs. 24.2.97 n.46)

al fine dell’inserimento nella banca dati dei produttori legittimamente operanti in Italia in campo odontotecnico.

A)	Dichiara inoltre di essere il responsabile dell’immissione in commercio di detti dispositivi e, in ottemperanza all’art. 11 c.6 del citato Decreto, ne allega l’elenco, elenco che si impegna ad aggiornare ogni sei mesi a partire dalla data odierna e ad inviare al Ministero in indirizzo. Tale elenco sarà corredato dalle schede - relative al fabbricante ed ai dispositivi su medici “su misura” prodotti - proposte da codesto Ministero. (*)

In ottemperanza al disposto dell’art. 24 c.4 lo scrivente comunica di immettere in commercio le seguenti tipologie di dispositivi medici:

- protesi dentale fissa

- protesi dentale mobile

- protesi dentale combinata

- protesi dentale scheletrica

- protesi dentale ortodontica

- protesi dentale provvisoria

Data.............................							Firma

...................................................

ALLEGATO 8

Scheda FSM

Dati relativi al fabbricante, responsabile dell’immissione in commercio di dispositivi medici “su misura” in Italia

| Codice fiscale (1) |  |
| --- | --- |

| Denominazione (persona fisica o giuridica) |  |
| --- | --- |

| Indirizzo |  |
| --- | --- |

| Codice postale |  | Località (Comune) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Sigla provincia |  | Stato |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ditta si |  | no |  |
| --- | --- | --- | --- |

| in possesso dei requisiti previsti dalla legge si |  | no |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Il legale rappresentante è figura professionalmente qualificata ? si |  | no |  |
| --- | --- | --- | --- |

| se si, diploma professionale |  |
| --- | --- |

| Persona di riferimento per eventuali comunicazioni |  |
| --- | --- |

| Prefisso telefonico |  | Telefono |  | Fax |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Elenco delle tipologia dei dispositivi prodotti

ALLEGATO 9

Scheda di rilevazione dei dispositivi medici “su misura”

da allegare alla scheda FSM

| Codice fiscale (1) |  |
| --- | --- |

| Campo di applicazione | odontotecnico |  | ortopedico |  | podologico |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | altro (2) |  |  |  |

| Tipologia di dispositivo (3) |  |
| --- | --- |

Categoria secondo il progetto  prEN 1874

Il dispositivo medico deve essere assegnato ad una sola delle seguenti categorie.L’individuazione della categoria si effettua scegliendo la prima

che si incontra muovendosi dall’alto in basso e riportando una X  nell’apposita  casella:

|  | Codice | Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 06 | Dispositivi diagnostici in vitro |  |
|  | 01 | Dispositivi impiantabili attivi |  |
|  | 07 | Dispositivi impiantabili non attivi |  |
|  | 03 | Dispositivi dentali |  |
|  | 08 | Dispositivi oftalmici e ottici |  |
|  | 12 | Dispositivi con sostanze radioattive ai fini diagnostici e terapeutici |  |
|  | 02 | Dispositivi per anestesia ed assistenza respiratoria |  |
|  | 04 | Dispositivi medici elettromeccanici |  |
|  | 09 | Strumenti riusabili |  |
|  | 10 | Dispositivi monouso |  |
|  | 11 | Supporti tecnici per persone disabili |  |
|  | 05 | Apparecchiature ospedaliere |  |

| Dispositivo sterile | si |  | no |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

se si indicare:

| metodo di sterilizzazione |  |
| --- | --- |

| metodo validato | si |  | no |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dispositivo monouso | si |  | no |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Effetti collaterali (4) |  |
| --- | --- |

| Controindicazioni (4) |  |
| --- | --- |

Ripetere questa parte per tutti i principali materiali impiegati

| Materiale impiegato |  |
| --- | --- |

| eventuale tossicità dichiarata |  |
| --- | --- |

| eventuale infiammabilità dichiarata |  |
| --- | --- |

| effetti collaterali (4) |  |
| --- | --- |

| controindicazioni (4) |  |
| --- | --- |

- origine del materiale:

| animale |  | vegetale |  | minerale |  | di sintesi |  | altro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

se l’origine è animale compilare i punti a,b,c,d,e,f

| a. lo Stato di provenienza |  |  |
| --- | --- | --- |
| b. la specie |  |  |
| c. la parte utilizzata tessuti |  | sostanze |  |  |
| d. il possesso della documentazione di provenienza: si |  | no |  |  |
| e. il possesso della documentazione sui metodi di trattamento e inattivazione: si |  | no |  |  |
| f. il possesso della documentazione delle Autorità sanitarie competenti: si |  | no |  |  |

Istruzioni per la compilazione

| (1) | Specificare lo stesso codice fiscale indicato nella scheda FSM |
| --- | --- |
| (2) | Specificare il campo di applicazione del dispositivo |
| (3) | Indicare una delle tipologie previste per il campo di applicazione prescelto |
|  | Odontotecnico | Ortopedico | Podologico |
|  | protesi dentale fissa | calzature ortopediche e relativi accessori | ortesi al silicone |
|  | protesi dentale mobile | tutori di arto inferiore | ortesi plantari |
|  | protesi dentale combinata | tutori di arco superiore | ortesi notturne |
|  | protesi dentale scheletrica | tutori di tronco (busti) | ortonixia |
|  | protesi dentale ortodontica | tutori per il capo | feltraggi |
|  | protesi dentale provvisoria | protesi di arto interiore |  |
|  |  | protesi di arto superiore |  |

- Ampliare il riquadro, se necessario, per inserire le descrizioni per esteso. Non fare riferimento al foglietto               illustrativo.