| - MITTENTE |  |  | - DESTINATARIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MEDICO |  |  | - LABORATORIO |  |  |
| - Partita Iva / C.F. |  |  | - partita Iva / C.F. |  |  |
| - n. iscrizione albo odontoiatri e/o medici |  |  | - n. registrazione Ministero Sanità |  |  |
| - provincia in cui si è iscritti |  |  |  |  |  |
| - STUDIO |  |  |  |  |  |
| - Ragione sociale |  |  | - Ragione sociale |  |  |
| - VIA |  |  | - VIA |  |  |
| - CITTA’ |  |  | - CITTA’ |  |  |
| - Telefono |  |  | - Telefono |  |  |

| - PRESCRIZIONE NUMERO | - DATA |
| --- | --- |

- SI RICHIEDE PER IL PAZIENTE

| - COGNOME E NOME OVVERO CODICE FISCALE |  |  |
| --- | --- | --- |
| - SESSO  M  F | - ETA’ | -  BRUXISTA |
| - ALTRI DISPOSITIVI PRESENTI E - LORO MATERIALI COSTITUTIVI |  |  |
| - PARTICOLARI PRECAUZIONI DA ADOTTARE NELLA FABBRICAZIONE |  |  |

- LA REALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA

|  | - FORMA DEL VISO |
| --- | --- |
| - 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 |  |
| - -------------------------------------------------------------------------------------- | -    |
| - 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 | -    |

| - COLORE | - CAMPIONARIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - TIPO DI LEGA DA UTILIZZARE | -  ORO | -  PALLADIATA | -  Cr.Co |  | -  altro |

- MATERIALI ALLEGATI

| -  FOTO | -  DIAPOSITIVE | -  CERATURA - DIAGNOSTICA | -  MODELLI - STUDIO | -  MODELLI GIA’ - SVILUPPATI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -  SUP  INF |  |
| -  IMPRONTE | - RILEVATE IN |  | - DISINFETTATE CON |  |

- REGISTRAZIONI OCCLUSALI

| -  CERE | -  SILICONI | -  RESINE | -  GESSO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -  ARCO FACCIALE |  | -  REGISTRAZIONE PANTOGRAFICA |  |  |

| - 1° PROVA PER |  | - FIRMA DEL MEDICO PRESCRITTORE |
| --- | --- | --- |
| - 2° PROVA PER |  |  |
| - 3° PROVA PER |  |  |
| - CONSEGNA PER |  |  |

| - MITTENTE |  |  | - DESTINATARIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MEDICO |  |  | - LABORATORIO |  |  |
| - Partita Iva / C.F. |  |  | - partita Iva / C.F. |  |  |
| - n. iscrizione albo odontoiatri e/o medici |  |  | - n. registrazione Ministero Sanità |  |  |
| - provincia in cui si è iscritti |  |  |  |  |  |
| - STUDIO |  |  |  |  |  |
| - Ragione sociale |  |  | - Ragione sociale |  |  |
| - VIA |  |  | - VIA |  |  |
| - CITTA’ |  |  | - CITTA’ |  |  |
| - Telefono |  |  | - Telefono |  |  |

| - PRESCRIZIONE NUMERO | - DATA |
| --- | --- |

- SI RICHIEDE PER IL PAZIENTE

| - COGNOME E NOME OVVERO CODICE FISCALE |  |  |
| --- | --- | --- |
| - SESSO  M  F | - ETA’ | -  BRUXISTA |
| - ALTRI DISPOSITIVI PRESENTI E - LORO MATERIALI COSTITUTIVI |  |  |
| - PARTICOLARI PRECAUZIONI DA ADOTTARE NELLA FABBRICAZIONE |  |  |

- LA REALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA IDENTIFICATO CON IL NOME DI

- CON INSERITO I SEGUENTI DISPOSITIVI

| - MOLLE | - ARCHI | - VITI | - GANCI |
| --- | --- | --- | --- |
| - Altro |  |  |  |

- ORTODONZIA MOBILE

| - PIANO | -  MASTICANTE | -  LISCIO | -  altro |
| --- | --- | --- | --- |
| - COSTRUZIONE | -  COME CERA | -  CON ARCO FACCIALE | -  altro |

- ORTODONZIA FISSA

| -  BANDE DA NOI FORNITE |  |  | - su |
| --- | --- | --- | --- |
| -  BANDE DA VOI ADATTATE |  |  | - su |
| -  ATTACCHI DA PUNTARE | - TIPO | -  VES  PAL | - su |
| -  ATTACCHI DIRETTI | - TIPO | -  VES  PAL | - su |
| -  ATTACCHI INDIRETTI | - TIPO | -  VES  PAL | - su |
| -  BOTTONI - CLEATS | - TIPO | -  VES  PAL | - su |

- ORTODONZIA POSIZIONATORE

| - MATERIALI | -  CAUCCIU’ | -  VINILICO | -  SILICONE | -  altro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - AUSILIARI | -  GANCI | -  GUIDE | -  altro |  |

- MATERIALI ALLEGATI

| -  MODELLI | -  SUP  INF | -  RIF. CEFALOM. | -  CERA | -  altro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -  BANDE | -  ATTACCHI | -  ARCO FACCIALE | -  CERA COSTRUZIONE |  |
| -  IMPRONTE | -  SUP  INF | - DISINFETTATE CON |  |  |

| - CONSEGNA PER |  | - FIRMA DEL MEDICO PRESCRITTORE |
| --- | --- | --- |

- ETICHETTA

- LA CONFEZIONE CONTIENE UN

- DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA

- AD USO ODONTOIATRICO

- dati identificativi del dispositivo contenuto

- (ES. PROTESI  ...)

- FABBRICATO DA

- LABORATORIO

- indirizzo

- cap e città

- telefono

- N. ISCRIZIONE REGISTRO MINISTERO SANITA’

- CODICE LAVORO

- DATA DI CONSEGNA

- TERMINI PER L’UTILIZZAZIONE : 30 GIORNI

- (dalla data di consegna)

- CONDIZIONI SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E/O MANIPOLAZIONE

-  CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO

-  CONSERVARE AL RIPARO DA FONTI DI CALORE

-  MANEGGIARE CON CURA

-  NON STERILIZZARE A CALDO

-      FOGLIO ILLUSTRATIVO ALLEGATO

##### INFORMAZIONI GENERALI

- IL DISPOSITIVO MEDICO E’ STATO PROGETTATO, SVILUPPATO, PRODOTTO E RIFINITO PER ASSICURARE LA MASSIMA SICUREZZA IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL CASO IN OGGETTO E COMPATIBILMENTE CON LO SVILUPPO TECNOLOGICO ATTUALE.

- CIO’ NONOSTANTE E’ FONDAMENTALE CONOSCERE E SEGUIRE ALCUNE REGOLE BASILARI PER  OTTENERE IL MASSIMO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE.

- IL DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA OGGETTO DI QUESTA NOTA INFORMATIVA E’ STATO PROGETTATO TECNICAMENTE E REALIZZATO NEL RISPETTO DELLO SPECIFICO PROTOCOLLO OPERATIVO ELABORATO DALL’ .... .

- IL DISPOSITIVO MEDICO SU MISURA OGGETTO DI QUESTA NOTA INFORMATIVA E’ STATO REALIZZATO CON L’IMPIEGO DI MATERIALI CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE DI IDONEITA’ ASSOLUTA (GARANTITA DALLA MARCATURA CE) E SONO STATI SCELTI SULLA BASE DELLA RISPONDENZA A SPECIFICHE NORMATIVE TECNICHE.

- PER LA PRECISIONE SONO STATE IMPIEGATE :

-  LEGA NOBILE PER METALLO-CERAMICA CONTENENTE

-  LEGA NON NOBILE PER METALLO CERAMICA CONTENENTE

-  RESINA TRADIZIONALE (TERMOPOLIMERIZZANTE IN ACQUA A 60 GRADI E 2 ATM)

-  RESINA  COMPOSITA FOTOPOLIMERIZZABILE

-  POLICARBONATI

-  CERAMICA

- 

- LA RESPONSABILITA’ DEL FABBRICANTE  E’ RELATIVA SOLO ALLA SCELTA DI NATURA PROGETTUALE TECNICA, ALLA SCELTA DEI MATERIALI, ALLE SCELTE RELATIVE AI METODI E MODI DI COSTRUZIONE E ALL’IMBALLAGGIO.

- AVVERTENZE

- QUALORA SI RISCONTRI UN’USURA ECCESSIVA DEI MATERIALI, RIVOLGERSI AL PROPRIO CURANTE

- E’ NECESSARIO MANTENERE UN BUON LIVELLO DI IGIENE ORALE PER GARANTIRE UN USO SICURO DEL DISPOSITIVO MEDICO.

- SE IL DISPOSITIVO MEDICO E’ REALIZZATO IN RESINA POTREBBERO VERIFICARSI DECOLORAZIONI: CIO’ NON ALTERA LE SUE PRESTAZIONI

- PRECAUZIONI

- NON CAPOVOLGERE LA CONFEZIONE

- NON SBATTERE L’INVOLUCRO

- NON ESPORRE AL SOLE O A FONTI DI CALORE

- ISTRUZIONI PER L’USO

- ESEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE I CONTROLLI PERIODICI COSI’ COME PREVISTO DAL CURANTE

- ESEGUIRE CON REGOLARITA’ LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PREVISTE

- ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE EVENTUALI OPERAZIONI DI APPLICAZIONE E RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO

- UTILIZZARE PER LA PULIZIA SOLO I PRODOTTI CONSIGLIATI

- DESTINATARI DELLE ISTRUZIONI DI CUI AL PUNTO 13.6 DELL’ALLEGATO I°

- DEL DECRETO LEGISLATIVO 46/97.

| - Informazioni da fornire al dentista | - Istruzioni tecniche per l’uso da fornire al paziente (*) |
| --- | --- |
| - Istruzioni per l’installazione | - Copia dell’etichetta |
| - Avvertenze per eventuali connessioni ad altri dispositivi presenti | - Prestazioni previste del dispositivo ed eventuali effetti collaterali indesiderati |
| - Informazioni per la verifica di una corretta installazione e di un funzionamento adeguato e sicuro | - Informazioni per la verifica di una corretta installazione ed un funzionamento adeguato e sicuro |
| - Natura e frequenza delle operazioni di manutenzione | - Natura e frequenza delle operazioni di manutenzione |
| - Avvertenze per eventuali trattamenti o manipolazioni precedenti l’utilizzazione | - Rischi di interferenze addebitabili al dispositivo durante indagini o trattamenti specifici |
| - Precauzioni in caso di cambiamento delle prestazioni |  |
| - Precauzioni in caso di esposizione a particolari condizioni ambientali |  |
| - Precauzioni in caso di imprevisti connessi all’eliminazione del dispositivo |  |
| - Il grado di precisione |  |

- (*) Le istruzioni tecniche fornite dal fabbricante e destinate al paziente possono essere incorporate nelle istruzioni d’uso tecniche e cliniche di competenza del dentista.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL FABBRICANTE

- ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

- Dichiarazione numero ……………….

- IL FABBRICANTE

- LABORATORIO

- indirizzo

- cap e città

- telefono

- N. ISCRIZIONE REGISTRO MINISTERO SANITA’……………..

- DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA’

- CHE IL DISPOSITIVO MEDICO I CUI DATI DI IDENTIFICAZIONE SONO

- Descrizione del dispositivo

- E’ STATO FABBRICATO PER IL PAZIENTE

- COGNOME E NOME OVVERO CODICE FISCALE

- ED E’ PERTANTO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A QUEST’ULTIMO.

- SI DICHIARA INOLTRE CHE IL DISPOSITIVO FORNITO CORRISPONDE ALLE SPECIFICHE ESPRESSE NELLA PRESCRIZIONE DEL MEDICO/ODONTOIATRA

- COGNOME E NOME DEL MEDICO

- STUDIO RICHIEDENTE

- indirizzo

- cap e città

- telefono

- IL DISPOSITIVO SU MISURA OGGETTO DI QUESTA DICHIARAZIONE E’ CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI ENUNCIATI ALL’ALLEGATO I E AI DISPOSTI DELL’ALLEGATO VIII DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE.

- (Specificare eventuali rischi non eliminabili e le relative motivazioni)

- LUOGO E DATA                                                                                           FIRMA DEL FABBRICANTE

- (titolare o legale rappresentante)

- N.B. La copia per il paziente non deve essere firmata e non deve contenere

- i dati anagrafici del fabbricate ma solo il numero di iscrizione al Ministero della sanità.

- (ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL’ODONTOIATRA ALL’ASSISTITO)

- Io sottoscritto dott.................

- ATTESTO

- che la protesi del Signor ............................................................................................................…...,

- come da dichiarazione di conformità  n.................... del Laboratorio odontotecnico registrato presso il Ministero della Sanità con il numero.........................., è stata fabbricata dal predetto Laboratorio nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e qualità di cui agli allegati I ed VIII della Direttiva 93/42/CEE utilizzando i seguenti materiali:

- ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- La suddetta dichiarazione di conformità è conservata agli atti del mio studio ed è a  disposizione dell’assistito per i prossimi cinque anni.

- Firma dell’odontoiatra

- ............................................

- DICODO

- Dichiarazione per fabbricanti di dispositivi “su misura”

###### N.B. SULLA BUSTA DEVE ESSERE INDICATO:

###### “DOMANDA ISCRIZIONE EX D.LEG.VO. 46/ 97 Rif. A01”

- Spett.le

- Ministero della Sanità

- Dipartimento delle Professioni Sanitarie, delle Risorse Umane e Tecnologiche in sanità e dell’assistenza sanitaria di competenza statale

- Piazzale dell’industria 20

- 00144 R O M A/EUR

- Il sottoscritto…………………………………………………………………………, nato a ………………….  il ……………….. nella veste di titolare/legale rappresentante di ……………………………… ………………………………………………………………………………………….. sede in .................................. ... Via/Piazza ..................................................................................... n..............,

- C.A.P. ..............	Comune.............................................................................................................. 	Prov. .......,

- C.F. o P.IVA ......................................................... 	R.I. ..............................................................,

- con la presente richiede a codesto Ministero di essere registrato e iscritto quale:

- fabbricante di dispositivi medici “su misura” che immette in commercio a proprio nome

- (art.13 c.1 e art. 11 c.7 del D.lgs. 24.2.97 n.46)

- al fine dell’inserimento nella banca dati dei produttori legittimamente operanti in Italia in campo odontotecnico.

- A)	Dichiara inoltre di essere il responsabile dell’immissione in commercio di detti dispositivi e, in ottemperanza all’art. 11 c.6 del citato Decreto, ne allega l’elenco, elenco che si impegna ad aggiornare ogni sei mesi a partire dalla data odierna e ad inviare al Ministero in indirizzo. Tale elenco sarà corredato dalle schede - relative al fabbricante ed ai dispositivi su medici “su misura” prodotti - proposte da codesto Ministero. (*)

- In ottemperanza al disposto dell’art. 24 c.4 lo scrivente comunica di immettere in commercio le seguenti tipologie di dispositivi medici:

- protesi dentale fissa

- protesi dentale mobile

- protesi dentale combinata

- protesi dentale scheletrica

- protesi dentale ortodontica

- protesi dentale provvisoria

- Data.............................							Firma

- ...................................................

- Scheda FSM

- Dati relativi al fabbricante, responsabile dell’immissione in commercio di dispositivi medici “su misura” in Italia

| - Codice fiscale (1) |  |
| --- | --- |

| - Denominazione - (persona fisica o giuridica) |  |
| --- | --- |

| - Indirizzo |  |
| --- | --- |

| - Codice postale |  | - Località - (Comune) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| - Sigla provincia |  | - Stato |  |
| --- | --- | --- | --- |

| - Ditta si |  | - no |  |
| --- | --- | --- | --- |

| - in possesso dei requisiti previsti dalla legge si |  | - no |  |
| --- | --- | --- | --- |

| - Il legale rappresentante è figura professionalmente qualificata ? si |  | - no |  |
| --- | --- | --- | --- |

| - se si, diploma professionale |  |
| --- | --- |

| - Persona di riferimento per eventuali comunicazioni |  |
| --- | --- |

| - Prefisso telefonico |  | - Telefono |  | - Fax |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Elenco delle tipologia dei dispositivi prodotti

- Scheda di rilevazione dei dispositivi medici “su misura”

- da allegare alla scheda FSM

| - Codice fiscale (1) |  |
| --- | --- |

| - Campo di applicazione | - odontotecnico |  | - ortopedico |  | - podologico |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - altro (2) |  |  |  |  |  |  |  |

| - Tipologia di dispositivo (3) |  |
| --- | --- |

- Categoria secondo il progetto  prEN 1874

- Il dispositivo medico deve essere assegnato ad una sola delle seguenti categorie.L’individuazione della categoria si effettua scegliendo la prima

- che si incontra muovendosi dall’alto in basso e riportando una X  nell’apposita  casella:

|  | - Codice | - Descrizione |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 06 | - Dispositivi diagnostici in vitro |  |
|  | - 01 | - Dispositivi impiantabili attivi |  |
|  | - 07 | - Dispositivi impiantabili non attivi |  |
|  | - 03 | - Dispositivi dentali |  |
|  | - 08 | - Dispositivi oftalmici e ottici |  |
|  | - 12 | - Dispositivi con sostanze radioattive ai fini diagnostici e terapeutici |  |
|  | - 02 | - Dispositivi per anestesia ed assistenza respiratoria |  |
|  | - 04 | - Dispositivi medici elettromeccanici |  |
|  | - 09 | - Strumenti riusabili |  |
|  | - 10 | - Dispositivi monouso |  |
|  | - 11 | - Supporti tecnici per persone disabili |  |
|  | - 05 | - Apparecchiature ospedaliere |  |

| - Dispositivo sterile | - si |  | - no |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- se si indicare:

| - metodo di sterilizzazione |  |
| --- | --- |

| - metodo validato | - si |  | - no |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Dispositivo monouso | - si |  | - no |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Effetti collaterali (4) |  |
| --- | --- |

| - Controindicazioni (4) |  |
| --- | --- |

- Ripetere questa parte per tutti i principali materiali impiegati

| - Materiale impiegato |  |
| --- | --- |

| - eventuale tossicità dichiarata |  |
| --- | --- |

| - eventuale infiammabilità dichiarata |  |
| --- | --- |

| - effetti collaterali (4) |  |
| --- | --- |

| - controindicazioni (4) |  |
| --- | --- |

- origine del materiale:

| animale |  | vegetale |  | minerale |  | di sintesi |  | altro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

se l’origine è animale compilare i punti a,b,c,d,e,f

| a. lo Stato di provenienza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b. la specie |  |  |  |  |  |
| c. la parte utilizzata tessuti |  |  | sostanze |  |  |
| d. il possesso della documentazione di provenienza: si |  |  | no |  |  |
| e. il possesso della documentazione sui metodi di trattamento e inattivazione: si |  |  | no |  |  |
| f. il possesso della documentazione delle Autorità sanitarie competenti: si |  |  | no |  |  |

Istruzioni per la compilazione

| (1) | Specificare lo stesso codice fiscale indicato nella scheda FSM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Specificare il campo di applicazione del dispositivo |  |  |  |
| (3) | Indicare una delle tipologie previste per il campo di applicazione prescelto |  |  |  |
|  | Odontotecnico | Ortopedico | Podologico |  |
|  | protesi dentale fissa | calzature ortopediche e relativi accessori | ortesi al silicone |  |
|  | protesi dentale mobile | tutori di arto inferiore | ortesi plantari |  |
|  | protesi dentale combinata | tutori di arco superiore | ortesi notturne |  |
|  | protesi dentale scheletrica | tutori di tronco (busti) | ortonixia |  |
|  | protesi dentale ortodontica | tutori per il capo | feltraggi |  |
|  | protesi dentale provvisoria | protesi di arto interiore |  |  |
|  |  | protesi di arto superiore |  |  |

- Ampliare il riquadro, se necessario, per inserire le descrizioni per esteso. Non fare riferimento al foglietto               illustrativo.